ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПИРОТ

Српских владара 77

18300 Пирот

Матични број: 20813938

ПИБ: 107492757

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА,

по партијама 1-3

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН број 29/2014

Пирот, август 2014. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број _____________ и Решења о образовању комисије за јавну набавку број _____________ припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Одржавање фонтана, по партијама 1-3

ЈН бр. 29/2014

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења, евентуалну додатни радови и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 4 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76.Закона у поступку јавне набавке мале вредности | 5-16 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17-25 |
| VII | Образац понуде | 26-45 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 46 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 47 |
| X | Модели уговора | 48-60 |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: JП Дирекција за изградњу општине Пирот

Адреса: Српских владара 77,18300 Пирот

Веб сајт: www.jpdirekcijapirot.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови  на одржавању фонтана.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Иван Младеновић

Е - mail адреса: direkcija.ivan@gmail.com

Број факса: 010-215-00-88

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 29/2014 су радови на одржавању фонтана

45223000 - Радови на изградњи конструкција

50500000 - Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја

Процењена вредност целокупне набавке износи:  1.333.333,00 дин.без ПДВ-а

Процењена вредност Партије 1 износи:  	         270.833,00 дин.без ПДВ-а

Процењена вредност Партије 2 износи: 	         200.000,00 дин.без ПДВ-а

Процењена вредност Партије 3 износи:  	         862.500,00 дин.без ПДВ-а

2. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у три партије:

Партија 1 - Одржавање фонтане на Тргу пиротских ратника

Партија 2 - Одржавање фонтане на Тргу пиротских ослободилаца

Партија 3-  Ремонт фонтане на Тргу пиротских ратника

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста, опис и количина услуга дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде.

Контрола извршења услуга ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета.

Радови ће се изводити на територији општине Пирот.

Сви радови морају да буду изведени од стране квалификованих лица.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техничка документација и пројекат се може понуђачима доставити на увид у просторијама ЈП Дирекције за изградњу општине Пирот.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

/

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

Напомена: Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.

У предметној јавној набавци интелектуална својина није у вези са предметом набавке.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:

За Партије 1 и 2:

Понуђачи су дужни бити финансијски, технички и кадровски способни за извршење предметне јавне набавке.

Имајући у виду предмет прве и друге партије јавне набавке наручилац не одређује додатне услове.

За ПАРТИЈУ 3:

-  Лиценца (изођење) 432 или 430

- Да је у последњих 5 година уговорио ремонт или изградњу најмање 1 фонтане, (опционо-  вредности бар једне од 1.000.000,00 динара) , доказ уговор

-  Да је у претходне 3 године имао обрт у износу од минимум 10.000.000,00 динара.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона није у вези са предметом јавне набавке.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- ЗА ПАРТИЈУ 1 И 2-

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - Одржавање фонтана, ЈН бр.29/2014 (Партија 1 и Партија 2) испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

- Понуђач поседује финансијски, технички и кадровски капацитет за извршење преметне јавне набавке.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- ЗА ПАРТИЈУ 3-

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - Одржавање фонтана, ЈН бр.29/2014 (Партија 3), испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у  одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

6) Понуђач испуњава додатне услове:

-  Лиценца (изођење) 432 или 430

- Да је у последњих 5 година уговорио одржавање или изградњу најмање 1 фонтане, (опционо-вредности бар једне од 1.000.000,00 динара) , доказ уговор

- Да је у претходне 3 године имао обрт у износу од минимум 10.000.000,00 динара.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - Одржавање фонтана,       ЈН бр. 29/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да сачине понуду (Поглавље VI конкурсне документације за ЈН бр. 29/2014), као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности - Одржавање фонтана за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 05.08.2014. год. и на сајту ЈП Дирекције, приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за добро извршење посла као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

На основу члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да сачине понуду (Поглавље VI конкурсне документације за ЈН бр. 29/2014), као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности - Одржавање фонтана за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 05.08.2014. год. и на сајту ЈП Дирекције, приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење у висини авансне уплате без ПДВ-а, за повраћај авансне уплате оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за добро извршење посла као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

Корисник: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, мат. број 20813938, ПИБ 107492757. тек. рачун 840-768641-89

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: ___________________

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку

"Одржавање фонтана, ЈН бр. 29/2014"

Овлашћујемо Ј.П. Дирекција за изградњу општине Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од _____________________________________________________

(________________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:					              Потпис овлашћеног лица

V I  УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот са назнаком "Понуда за јавну набавку радова -Одржавање фонтана, ЈН. бр. 29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ"

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.08.2014. год. до 12,00 часова.

Отварање понуда ће се обавити 13.08.2014.год у 12,15 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о  испуњавању услова из чл. 75. и 76.Закона у поступку јавне набавке мале вредности

- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, ако наступа са подизвођачем

-    попуњен потписан и печатом оверен образац понуде

-    попуњен потписан и печатом оверен предмер дат уз образац понуде

-  попуњен потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде

-  попуњен потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди

-    средства финансијског обезбеђења: соло бланко меницу

за озбиљност понуде и изјаву о прихватању финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

-   оверен и попуњен модел уговор

Предметна јавна набавка је обликована у три партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и дужан је да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Потребно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. Понуда се доставља у писаној форми упакована на следећи начин: општа документација посебно у једној коверти, понудбена - комерцијална документација  за сваку партију посебно у коверти са назнаком броја партије и заводним бројем понуде код понуђача.

Коверта са општом и коверте са понудама за сваку партију посебно упаковати у једну коверту и доставити на адресу Наручиоца (Српских владара 77, 18300 Пирот).

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. .

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку радова - Одржавање фонтана,                     ЈН. бр. 29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за јавну набавку радова - Одржавање фонтана,                   ЈН. бр. 29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Опозив понуде за јавну набавку радова - Одржавање фонтана,                    ЈН. бр. 29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Одржавање фонтана,        ЈН. бр. 29/2014 - НЕ ОТВАРАТИ" или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум   мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање ће се вршити по основу испостављене фактуре за извршене радове.

Рок за плаћање не може бити дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре.

Гаранција не може бити краћа од гарантног рока за ту врсту радова.

Уколико понуђач тражи авансно плаћање, аванс може износити највише 40% уговорене вредности, по закључењу уговора, а плаћа се у року од 5 дана по преносу средстава из буџета.

Рок завршетка радова је:

- за партију 1-  одржавање ће се вршити од септембра 2014. до 01.априла 2015.године

- за партију 2-  оджавање ће се вршити од септембра 2014. до 01.априла 2015.године

- за партију 3-  рок извођења радова на ремонту је 60 дана.

Место извођења радова  је општина Пирот

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Врста финансијског обезбеђења које доставља понуђач уз понуду

а) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Изабрани понуђач је дужан да приликом подношења понуде, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% понуде без ПДВ-а, за озбиљност понуде. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуде за више партија уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

- Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач пре    закључења уговора

а) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење посла

б) средство финансијског обезбеђења за повраћај авансне уплате

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини авансне уплате без ПДВ-а, за повраћај авансне уплате. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансне уплате у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за повраћај авансне уплате.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог захтева доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију  објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 29/2014"

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

15. Додатна објашњљња од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Уколико је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предметној јавној набавци и налази се на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а додељен му је уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора достави наручиоцу меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 15% ( уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Рок важности овог финансијског обезбеђења је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

17.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка

Није предмет јавне набавке.

18. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума.

Избор	најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је дао дужи гарантни период.

20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу V конкурсне документације).

21. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail direkcijapirot@gmail.com, факсом на број 010/215-00-88 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI I                                     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Одржавање фонтана, ЈН број 29/2014

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адрса понуђача (Е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период |  |
| Место извођења радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_______________________	                                      ________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1 - Одржавање фонтане на Тргу пиротских ратника

| ДИНАМИКА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ЗА 2014 годину |
| --- |
| ФОНТАНЕ НА ТРГУ ПИРОТСКИХ РАТНИКА |
| месец | летње одржавање | заустављане рада пред зиму | зимско одржавање | пуштање у рад | трошкови месечног одржавања |
| септембар |  |  |  |  |  |
| октобар |  |  |  |  |  |
| новембар |  |  |  |  |  |
| децембар |  |  |  |  |  |
| јануар |  |  |  |  |  |
| фебруар |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |
| април |  |  |  |  |  |
| Укупна цена (без ПДВ-а) годишњег одржавања фонтане на Тргу Пиротских ратника |  |  |
| Напомена: Тендером који се односи на ремонт фонтане ће бити предвиђено да онај ко обави ремонт пусти фонтану у рад августа месеца, зато је одржавање овог месеца смањено у односу на остале месеце када се предвиђа летње одржавање |
| септембар - предвиђа се одржавање фонтане у летњем режиму |  |  |
| октобар - предвиђа се одржавање фонтане у летњем режиму |  |  |
| новембар- предвиђа се заустављање рада фонтане пред зиму и зимско одржавање у току истог месеца |
| децембар- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| јануар- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| фебруар- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| март- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| април - предвиђа се само пуштање фонтане у рад (без летњег одржавања) |  |

Обрадила: Манић Александра

СВЕГА БЕЗ ПДВ-а _________________________

ПДВ  __________________________

укупно са ПДВ-ом   __________________________

Понуђач

________________________

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ФОНТАНЕ

НА ТРГУ ПИРОТСКИХ РАТНИКА

ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ

Редовно одржавање  (летњи и зимски режим)

- Пролећно пуштање  фонтане  у рад

- Провера пумпне станице и уграђене опреме (пумпи, вентила, електромагнетних вентила, вентилатора, филтера активног угља, омекшивача воде, електро склопки, програмабилног релеја, прекидача и др.);

- Регенерација испуне омекшивача воде;

- Детаљно чишћење компензационог базена од механичке нечистоће;

- Чишћење канала повратне воде од механичке нечистоће;

- Чишћење нивометра и сонде за контролу од рада на суво;

- Пуњење компензационог базена;

- Чишћење пода фонтане (у ширини од 5м и дужини од 50м=250 м2) на основу потписаног упутству извођача радова на санацији пода фонтане;

- Чишћење дела трга у непосредној близини фонтане. Чишћење дела трга вршити са југозападне стране по читавој дужини фонтане у ширини од 4,3м (50м x 4,3м=215 м2) а са североисточне стране у ширини од 1,5 м и по дужини сва три сегмента  на фонтанама ((8,4x2 + 13,8м) x 1,5м=46 м2);

- Чишћење розетне млазница и светиљки од каменца (на поду фонтане);

- Пуштање пумпи у рад;

- Хемијско, биолошко-технолошка анализа воде у фонтани, од стране овлашћених лабораторија. На основу анализа припремити хемијски третман воде (извештаје достављати инвеститору);

- Дозирање потребних средстава за регулацију тврдоће воде, дезинфекцију и препарата против развоја алги и бактрија (подешавање пХ вредности, дезинфекција, уништавање алги);

- Демонтажа "помоћног цевовода"  који треба да спречи продор прљаве атмосферске воде у базен мокре коморе у току зиме. Складиштење демонтираних елемената "помоћног цевовода"  у сувој комори.

- Летње редовно одржавање

- Провера рада и функционалности опреме у пумпној станица: пумпе, вентили, електромагнетни вентил, вентилатор, филтере активног угља и филтер за омекшивање воде .. (једном недељно);

- Чишћење пода фонтане (у ширини од 5м и дужини од 50м=250 м2) на основу потписаног упутству извођача радова на санацији пода фонтане;

- Чишћење дела трга у непосредној близини фонтане. Чишћење дела трга вршити са југозападне стране по читавој дужини фонтане у ширини од 4,3м (50м x 4,3м=215 м2) а са североисточне стране у ширини од 1,5 м и по дужини сва три сегмента  на фонтанама ((8,4x2 + 13,8м) x 1,5м=46 м2);

- Чишћење компензационог базена (од лишћа, алги, опушака и осталог талога) приликом замене воде у комп.базену;

Напомена: Уз адекватан хемијски третман, и позитивне ретултате хемијско, биолошко-технолошке анализе воде у фонтани, не треба празнити компензацију;

- Чишћење опреме од каменца, нивометра и др. (проликом замене воде у комп.базену);

- Замена воде у компензационом базену (1 месечно, или чешће по потреби);

Напомена: Уз адекватан хемијски третман, и позитивне ретултате хемијско, биолошко-технолошке анализе воде у фонтани, не треба празнити компензацију;

- Прање и растресање филтерске масе (2 пута месечно)

- Хемијско, биолошко-технолошка анализа воде у фонтани, од стране овлашћених лабораторија. (2 пута месечно). На основу анализа припремити хемијски третман воде (извештаје достављати инвеститору);

- Дозирање средстава за регулацију тврдоће воде, дезинфекцију и препарата против развоја алги и бактрија (једном недељно);

- Подешавање млазница у случају померања из осе;

- Чишћење млазница у случају престанка рада због механичких нечистоћа и др.;

- Заустављање фонтане пред зиму

- Заустављање рада пумпи које напајају млазнице;

- Искључивање електроормана (по упутству извођача радова);

- Испуштање воде из компензационог базена;

- Чишћење компензационог базена;

- Испуштање воде из цевовода и усисног колектора;

- Заштита цевовода од корозије у виду премазивања антикорозивном заштитом и фарбањем истих (по потреби). Минизирање цевовода DN 100, прирубница и разделника у пумпној станици вршити у два слоја (црвени и сиви премаз), а затим бојење завршном плавом бојом за метал, претходно скинути постојећу рђу механички - челичном четком и хемијски – антикором;

- Укључивање грејног тела са термостатом како би се обезбедила температура у пумпној станици изнад тачке смрзавања, која неће дозволити оштећење уграђене фонтанске опреме (по препоруци и упутству извођача радова фонтане);

- Монтажа "помоћног цевовода"  који треба да спречи продор прљаве атмосферске воде у базен мокре коморе у току зиме.

- Зимско одржавање

- Редовна контрола пумпне станице (једном месечно или чешће по потреби);

- Провера опреме (једном месечно или чешће по потреби);

Напомена: Подносити редовне месечне извештаје (по потреби и чешће), одговорном лицу испред Дирекције за изградњу Општине Пирот, о стању опреме и свим обављеним активностима у складу са тендером дефинисаним радовима на одржавању фонтане.

ПАРТИЈА 2 -  Одржавање фонтане на Тргу пиротских ослободилаца

| ДИНАМИКА ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 2014 |
| --- |
| ФОНТАНЕ НА ТРГУ ПИРОТСКИХ ОСЛОБОДИЛАЦА |
| месец | пуштање у рад | летње одржавање | заустављане рада пред зиму | зимско одржавање | трошкови месечног одржавања |
| септембар |  |  |  |  |  |
| октобар |  |  |  |  |  |
| новембар |  |  |  |  |  |
| децембар |  |  |  |  |  |
| јануар |  |  |  |  |  |
| фебруар |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |
| април | ​​ |  |  |  |  |
| Укупна цена (са ПДВ-ом) годишњег одржавања фонтане на Тргу Пиротских ослободилаца |  |
| Динамика предвиђених радова по месецима: |  |  |  |
| септембар - предвиђа се пуштање фонтане у рад и одржавање фонтане у летњем режиму |  |  |
| октобар - предвиђа се одржавање фонтане у летњем режиму |  |  |
| новембар- предвиђа се заустављање рада фонтане пред зиму и зимско одржавање у току истог месеца |
| децембар- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| јануар- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| фебруар- предвиђа се зимско одржавање |  |  |  |
| март- предвиђа се зимско одржавање април- предвиђа се пуштање фонтане у рад |  |  |  |

Обрадила: Манић Александра

СВЕГА БЕЗ ПДВ-а_______________________

ПДВ  ________________________

УКУПНО СА ПДВ-ом _____________________

ПОНУЂАЧ

_______________________________

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ФОНТАНЕ

НА ТРГУ ПИРОТСКИХ ОСЛОБОДИЛАЦА

ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ

Редовно одржавање  (летњи и зимски режим)

1. Пролећно пуштање  фонтане  у рад

- Провера пумпне станице и уграђене опреме (пумпи, вентила, електромагнетних вентила, филтера активног угља, омекшивача воде, електро склопки, програмабилног релеја, прекидача и др.);

- Регенерација испуне омекшивача воде;

- Детаљно чишћење компензационог базена од механичке нечистоће;

- Чишћење канала повратне воде од механичке нечистоће;

- Чишћење нивометра и сонде за контролу од рада на суво;

- Пуњење компензационог базена;

- Пуштање пумпи у рад;

- Хемијско, биолошко-технолошка анализа воде у фонтани, од стране овлашћених лабораторија. На основу анализа припремити хемијски третман воде (извештаје достављати инвеститору);

- Дозирање потребних средстава за регулацију тврдоће воде, дезинфекцију и препарата против развоја алги и бактрија (подешавање пХ вредности, дезинфекција, уништавање алги);

2.  Летње редовно одржавање

- Провера рада и функционалности опреме у пумпној станица : пумпи, вентила, електромагнетних вентила, филтера активног угља, омекшивача воде, електро склопки, програмабилног релеја, прекидача и др (једном недељно);

- Чишћење компензационог базена (од лишћа, алги, опушака и осталог талога) приликом замене воде у комп.базену;

Напомена: Уз адекватан хемијски третман, и позитивне ретултате хемијско, биолошко-технолошка анализа воде у фонтани не треба празнити компензацију;

- Чишћење опреме од каменца, нивометра и др. (проликом замене воде у комп.базену);

- Замена воде у компензационом базену (1 месечно, или чешће по потреби);

Напомена: Уз адекватан хемијски третман, и позитивне ретултате хемијско, биолошко-технолошка анализа воде у фонтани не треба празнити компензацију;

- Прање и растресање филтерске масе (2 пута месечно)

- Хемијско, биолошко-технолошка анализа воде у фонтани, од стране овлашћених лабораторија. (2 пута месечно). На основу анализа припремити хемијски третман воде (извештаје достављати инвеститору);

- Дозирање средстава за регулацију тврдоће воде, дезинфекцију и препарата против развоја алги и бактрија (1 месечно –  или чешће по потреби);

3.  Заустављање фонтане пред зиму

- Заустављање рада пумпи;

- Искључивање електроормана (по упутству извођача радова);

- Испуштање воде из компензационог базена;

- Чишћење компензационог базена;

- Испуштање воде из цевовода и усисног колектора;

- Укљућивање грејног тела са термостатом како би се обезбедила температура у пумпној станици изнад тачке смрзавања, која неће дозволити оштећење уграђене фонтанске опреме (по препоруци и упутству извођача радова фонтане);

4.  Зимско одржавање

- Редовна контрола пумпне станице (једном месечно или чешће по потреби);

- Провера опреме (једном месечно или чешће по потреби);

Напомена: Подносити редовне месечне извештаје (по потреби и чешће), одговорном лицу испред Дирекције за изградњу Општине Пирот, о стању опреме и свим обављеним активностима у складу са тендером дефинисаним радовима на одржавању фонтане.

| ПАРТИЈА 3 (Ремонт фонтане на Тргу пиротских ратника) |
| --- |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕМОНТУ ОПРЕМЕ |
| Бр. | Активност | Карактеристике | Јединица | Количина | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупно |
| I | СИСТЕМ ЗА ФИЛТРАЦИЈУ ВОДЕ |  |  |  |  |  |
|  | Извршити замену постојећег система за филтрацију воде новим. Стари систем демонтирати и одложити на на депонију коју одреди инвестирот. Нови систем за филтрацију воде треба да садржи следеће: |  |  |  |  |  |
| 1 | Брзи пешчани филтер |  | сет | 1 |  |  |
|  | Тип филтера | CANTABRIC -Top |  |  |  |  |
|  | Капацитет филтрације | 10m3/h |  |  |  |  |
|  | Брзина филтрације | 50m/h |  |  |  |  |
|  | Пречник филтера | 500mm |  |  |  |  |
|  | Висина филтера | 730mm |  |  |  |  |
|  | Филтерска испуна (кварцни песак) 0,4-0,8мм | 50kg |  |  |  |  |
|  | Филтерска испуна (кварцни песак) 1,5-2мм | 25kg |  |  |  |  |
|  | Шестопложајни вентил | 1,5" |  |  |  |  |
|  | Препоручује се произвођач Астрал или други произвођач са производом одговарајућих карактеристика |  |  |  |  |  |
| 2 | Филтерска пумпа |  | сет | 1 |  |  |
|  | Тип | SENA |  |  |  |  |
|  | Капацитет филтрације | 10m3/h |  |  |  |  |
|  | Напор пумпе | 10mWS |  |  |  |  |
|  | Ел. Снага | 0,6kW |  |  |  |  |
|  | Напон | 230V |  |  |  |  |
|  | Број обртаја | 2900o/min |  |  |  |  |
|  | Прикључак | 1,5" |  |  |  |  |
|  | Препоручује се произвођач Астрал или други произвођач са производом одговарајућих карактеристика |  |  |  |  |  |
| 3 | Сет PVC фитинга за повезивање система за филтрацију |  |  |  |
|  | PVC вентил | D50 | сет | 2 |  |  |
|  | PVC цев PN10 | D50 | м | 15 |  |  |
|  | PVC колено PN10 | D50 | koм | 10 |  |  |
|  | PVC пратећи фитинг | D50 | сет | 1 |  |  |
|  | Препоручује се произвођач Астрал или други произвођач са производом одговарајућих карактеристика |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СИСТЕМ ЗА ФИЛТРАЦИЈУ ВОДЕ |  |  |  |  |
| Бр. | Активност | Карактеристике | Јединица | Количина | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупно |
| II | ВОДЕНА ФИГУРА - "ТУНЕЛ" |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа новог система (косих млазница, пумпи, регулационих вентила и др.) који формира водену фигуру "тунел". Висина воденог млаза треба да буде око 2,2м (како би се омогућио пролазак испод воденог млаза) а растојање од косе млазнице до сабирне решетке око 5м. Водени млаз треба да има прецизан нерасипајући млаз са минималним растуром при додиру са скупљајућом решетком. Претходно извршити демонтажу постојећих косих млазница на средишњем сегменту фонтане. Препоручују се млазница која у себи има додатак за смањење турбуленције узроковане радом пумпе и исправљање воденог млаза. Демонтажа постојећих система и монтажа новог налазе се у посебним позициама. Нови систем за формирање водене фигуре "тунел" треба да садржи следеће: |  |  |  |  |  |
| 1 | Пумпа |  | сет | 1 |  |  |
|  | Тип | BT 4-85-4 |  |  |  |  |
|  | Капацитет филтрације | 850l/min |  |  |  |  |
|  | Напор пумпе | 10mWS |  |  |  |  |
|  | Ел. Снага излазна | 4 kW |  |  |  |  |
|  | Струја | 8,2 A |  |  |  |  |
|  | Напон | 400V |  |  |  |  |
|  | Број обртаја | 2900o/min |  |  |  |  |
|  | Прикључак на усису | DN 100 |  |  |  |  |
|  | Прикључак на потису | DN 80 |  |  |  |  |
|  | Димензије | 564x360x298mm |  |  |  |  |
|  | Препоручује се произвођач Oase или други произвођач са производом одговарајућих карактеристика |  |  |  |  |  |
| 2 | Млазница |  | сет | 11 |  |  |
|  | Тип | COMET 10-12 T |  |  |  |  |
|  | Материјал | Mesing |  |  |  |  |
|  | Проток | 72 l/min |  |  |  |  |
|  | Висина млаза | 4,5m |  |  |  |  |
|  | Угао маx. | 15step |  |  |  |  |
|  | Димензије | 46x118mm |  |  |  |  |
|  | Притисак на улазу | 0,49 bar |  |  |  |  |
|  | Прикључак | 1" |  |  |  |  |
|  | Препоручује се произвођач Оасе или други произвођач са производом одговарајућих карактеристика |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулациони вентили вентил |  | сет | 11 |  |  |
|  | Тип | regulacioni |  |  |  |  |
|  | Димензија | 1" |  |  |  |  |
|  | Материјал | Mesing |  |  |  |  |
|  | Препоручује се произвођач Oase или други произвођач са производом одговарајућих карактеристика |  |  |  |  |  |
| 4 | Остали материјал: |  |  |  |  |  |
|  | PVC cev PN10 | D90 | m | 3 |  |  |
|  | PVC cev PN10 | D32 | m | 3 |  |  |
|  | PVC cev PN10 | D110 | m | 6 |  |  |
|  | PVC коленo (90) | D110 | ком | 3 |  |  |
|  | PVC коленo (135) | D110 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC редукција | 110x63 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC редукција | 110x90 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC редукција | 32x20 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC редукција | 63x32 | ком | 1 |  |  |
|  | T комад (90) | D110 | ком | 1 |  |  |
|  | T комад (90) | D20 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC Вентил кугласти | D110 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC Лептирасти вентил | D110 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC Клапна неповратна | D110 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC Фланса адаптер | D110 | ком | 5 |  |  |
|  | PVC Фланса адаптер | D90 | ком | 2 |  |  |
|  | PVC Фланса летећа | D110 | ком | 5 |  |  |
|  | PVC Фланса летећа | D90 | ком | 2 |  |  |
|  | Заптивка гумена | D110 | ком | 1 |  |  |
|  | Заптивка гумена | D90 | ком | 1 |  |  |
|  | PVC Спој адаптер | 32x20x3/8’’ | ком | 1 |  |  |
|  | PVC Спој адаптер | 32x20x1/2’’ | ком | 1 |  |  |
|  | PVC цев | D 160 | m | 12 |  |  |
|  | PVC муф | D 160 | kom | 2 |  |  |
|  | PVC чеп | D 160 | kom | 2 |  |  |
|  | PVC T комад (90) | D 160 | kom | 1 |  |  |
|  | PVC редуцир | 160/110 | kom | 1 |  |  |
|  | PVC цев | D 110 | m | 6 |  |  |
|  | PVC муф | D 110 | kom | 1 |  |  |
|  | PVC туљал | D 110 | kom | 1 |  |  |
|  | PVC летећа приубница | D 110 | kom | 1 |  |  |
|  | PVC колено (90) | D 110 | kom | 2 |  |  |
|  | PE обујмица | D 160 | kom | 11 |  |  |
|  | Држачи цеви | D 160 | kom | 10 |  |  |
|  | Држачи цеви | D 110 | kom | 4 |  |  |
|  | Контролни манометар | 0-5bar | ком | 1 |  |  |
|  | Чесма | 1/2’’ | ком | 1 |  |  |
|  | Одмашћивач | TANGIT | l | 1 |  |  |
|  | Лепак за PVC | TANGIT | kg | 1 |  |  |
|  | Тефлон трака |  | ком | 2 |  |  |
|  | Држачи цеви и ситан прибор |  | сет | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ВОДЕНА ФИГУРА "ТУНЕЛ" |  |  |  |  |
| Бр. | Активност | Карактеристике | Јединица | Количина | Јед. Цена без ПДВ-а | Укупно |
| III | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња бродске светиљке са сијалицом са ужареним влакном 80W, 230V, 50Hz, на зид изнад пумпе унутар објекта пумпне станице (суве коморе). Обрачун по комаду |  | ком | 1 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња аксиалног вентилатора предвиђеног за уградњу у вентилациону цев (цев за сензоре испод клупе). Снага мотора Заштита Обрачун по комаду | 20w IPX4 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Направити и монтирати помоћну корпу-решетку за прикљупљање крупног отпада из канала за повратну воду. Омогућити лако чишћење монтиране корпе. Корпу израдити од прохрома у договору са пројектантом на основу изведеног стања у мокрој комори. Обрачун по комаду |  | ком | 1 |  |  |
| 4 | Направити и монтирати "помоћни цевовод" који треба да се монтира у мокрој комори у току зиме. Функција "помоћног цевовода" је да у периоду када фонтана не ради, у току зиме, спречи продор прљаве атмосферске воде у базен мокре коморе. "Помоћни цевовод" монтирати од доводног канала цевовода повратне воде Ø300 до преливног цевовода, са редукцијом на Ø110. Цев у дужини од 7м фиксирати трајно на плафон мокре коморе. Омогућити демонтажу и складиштење одређених прикључних делова "помоћног цевовода" (редукције) ради несметаног рада фонтане у току летњег режима. Обрачун паушално |  | пау |  |  |  |
| 5 | Решити проблем цурења постојећег шахт поклопца на пумпној станици (сувој комори) и спречити даљи продор атмосферске воде у пумпну станицу. Проблем воде која се слива у пумпну станицу са околног штампаног бетона решити уградњом адекватног "Т" профила по ободу поклопца шахта. Састав поклопца и окна шахта обрусити и ошмирглати како би се добила глатка површина за приањање гихт гуме. Омогућити закључавање шахт поклопца на пумпној станици (сувој комори). Начин решавања проблема цурење и закључавања шахт поклопца на пумпној станици решити у договору са пројектантом. Паушално |  | пау |  |  |  |
| 6 | Минизирање цевовода ДН100 и ДН80, прирубница и разделника у пумпној станици у два слоја (црвени и сиви премаз), а затим бојење завршном плавом бојом за метал, претходно скинути постојећу рђу механички - челичном четком и хемијски - антикором. Обрачун паушално |  | пау |  |  |  |
| 7 | Израда цементне кошуљице дебљине 3-4 цм на поду просторије пумпне станице са наглашеним падом према одмуљној јами. Горњу површину пода глетовати до црног сјаја и бетон неговати. Посуде за омекшавање воде и филтер не заливати у кошуљицу. Обрачун по м² |  | m2 | 10 |  |  |
| 8 | Набавка, испорука и монтажа електричног мермерног грејног тела са уграђеним термостатом, снаге П= 1000 W, на постоље на висини 0,8 м од пода просторије, на зид супротно од ел. ормана, са уградњом доводног кабла од ел. ормана до грејног тела PPOO-Y 3 x 2,5 мм, дужине 8 м. Напомена: Препоручује се да грејно тело буде мермерно због спречавања могуће корозије. Обрачун по комаду |  | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |

| ФОНТАНА НА ТРГУ ПИРОТСКИХ РАТНИКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА НА РЕМОНТУ ФОНТАНЕ |  |  |
| I УКУПНО СИСТЕМ ЗА ФИЛТРАЦИЈУ ВОДЕ |  |  |  |
| II ВОДЕНА ФИГУРА - "ТУНЕЛ" |  |  |  |  |
| III ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| УКУПНО СВИ РАДОВИ НА РЕМОНТУ ФОНТАНЕ I+II+III |  |  |  |
| ПДВ- 20% |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СВИ РАДОВИ НА РЕМОНТУ ФОНТАНЕ I+II са ПДВ-ом |  |

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Одржавање фонтана, ЈН бр 29/2014,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X

МОДЕЛ  УГОВОРА- ПАРТИЈА 1

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ ФОНТАНЕ НА ТРГУ ПИРОТСКИХ РАТНИКА

Закључен дана __________2014.год. између:

1. ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских Владара 77, Пирот, ПИБ: 107492757, матични број: 20813938, т.р. 840-768641-89, које заступа директор Костић Бранислав, дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац)

2________________________ из ______________ул.______________________, ПИБ:__________,матичниброј:_____________,т.р._________________________

кога заступа директор____________________(у даљем тексту: Извођач)

Предмет уговора

Члан 1.

Овај Уговор додељен је Извиђачу радова, као најповољнијем понуђачу, по спроведеном  поступку ЈН мале вредности - Одржавање фонтана, број ЈН 29/2014, на основу Одлуке о додели уговора бр _______________од _____________, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012)

Предмет овог уговора су радови   -  Одржавање фонтане на Тргу пиротских ратника (партија 1)

Количина и врста радова на одржавању фонтане дефинисани су понудом Извођача бр. _________ од ____________.год. која је саставни део овог Уговора.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача ____________________________________ са седиштем _______________ ПИБ __________________ матични број ________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Вредност радова и исплата

Члан 2.

Вредност радова према понуди Извођача бр.________од_______________.год. која је саставни део овог Уговора, без ПДВ-а износи: ____________(словима: ______________________________________, са ПДВ-ом  износи_______________

(словима______________________________________)

Јединичне цене  из понуде је фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Стварна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова на основу месечних извештаја оверених од стране надлежног лица које ће вршити надзор.

Исплата извршених радова извршиће се на основу испостављених и оверених месечних фактура, у Законом предвиђеном року (не дужи од 45 дана), а у складу са приливом средстава из буџета.

Период важења Уговора

Члан 3.

Овај Уговор се закључује на одређено време, односно на период до 01.04.2015.год.

Обавезе Наручиоца

Члан 4.

Наручилац је у обавези да одреди лице које ће вршити надзор над реализацијом овог Уговора и о томе писмено обавестити Извођача.

Обавезе Извођача

Члан 5.

Извођач се обавезује да ће пре извођења било које врсте радова обавестити лице које врши надзор.

Извођач је обавезан да посебним решењем одреди лице које ће руководити радовима на одржавању фонтане и уредно испостављати месечне извештаје.

Извођач је у обавези да радове на одржавању фонтане изврши у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, техничкој спецификацији и понуди Извођача.

Обезбеђење и гаранција

Члан 6.

Извођач је обавезан да истовремено са потписивањем уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења - соло бланко меницу са меничним писмом за добро извршење радова у висини од 10% од вредности понуде, а на име гаранције да ће извршени радови бити у свему према одредбама уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење радова у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико Наручилац не уновчи меницу због разлога из претходног става овог члана обавезан да примљену меницу за добро извршење радова врати Извођачу 30. дана по  исплати окончане ситуације.

Мере заштите

Члан 7.

Извођач је обавезан да предузме све техничке, заштитне и друге мере за сигурност радова, радника, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете које причини трећим лицима.

Наручилац неће сносити одговорност за штету Извођачу, његовим радницима или трећим лицима која може проистећи из његовог ангажовања на радовима који су предмет овог Уговора.

Гарантни рок

Члан 8.

За радове на одржавању фонтане даје гарантни рок у свему према гарантном року за ту врсту радова, у складу са Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова ("Сл.гласник РС" 93/2011)

Завршне одредбе

Члан 9.

Уговор се може раскинути споразумним путем.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор, у свако доба и без отказног рока, ако Извођач радова на уговорени начин и у уговореном року не извршава одржавање о чему ће писмено обавестити Извођача радова.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који се односе на уговорену врсту радова.

Члан 11.

У случају спора који уговорне стране не могу да реше споразумом надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 12.

Овај Уговор закључен је у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих 2 (два) за Извођача а 4 (четири) за Наручиоца.

И З В О Ђ А Ч                                                            		Н А Р У Ч И Л А Ц

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

X

МОДЕЛ  УГОВОРА- ПАРТИЈА 2

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ ФОНТАНЕ  НА ТРГУ ПИРОТСКИХ ОСЛОБОДИЛАЦА

Закључен дана __________2014.год. између:

1. ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских Владара 77, Пирот, ПИБ: 107492757, матични број: 20813938, т.р. 840-768641-89, које заступа директор Костић Бранислав, дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац)

2________________________ из ______________ул.______________________, ПИБ:__________,матичниброј:_____________,т.р._________________________

кога заступа директор____________________(у даљем тексту: Извођач)

Предмет уговора

Члан 1.

Овај Уговор додељен је Извиђачу радова, као најповољнијем понуђачу, по спроведеном  поступку ЈН мале вредности - Одржавање фонтана, број ЈН 29/2014, на основу Одлуке о додели уговора бр _______________од _____________, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012)

Предмет овог уговора су радови   -  Одржавање фонтане на Тргу пиротских ослободилаца (Партија 2)

Количина и врста радова на изградњи одржавању фонтане дефинисани су понудом Извођача бр. _________ од ____________.год. која је саставни део овог Уговора.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача ____________________________________ са седиштем _______________ ПИБ __________________ матични број ________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Вредност радова и исплата

Члан 2.

Вредност радова према понуди Извођача бр.________од_______________.год. која је саставни део овог Уговора, без ПДВ-а износи: ____________(словима: ______________________________________, са ПДВ-ом  износи_______________

(словима______________________________________)

Јединичне цене  из понуде је фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Стварна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова на основу месечних извештаја оверених од стране надлежног лица које ће вршити надзор.

Исплата извршених радова извршиће се на основу испостављених и оверених месечних фактура, у Законом предвиђеном року (не дужи од 45 дана), а у складу са приливом средстава из буџета.

Период важења Уговора

Члан 3.

Овај Уговор се закључује на одређено време, односно на период до 01.04.2015.год.

Обавезе Наручиоца

Члан 4.

Наручилац је у обавези да одреди лице које ће вршити надзор над реализацијом овог Уговора и о томе писмено обавестити Извођача.

Обавезе Извођача

Члан 5.

Извођач се обавезује да ће пре извођења било које врсте радова обавестити лице које врши надзор.

Извођач је обавезан да посебним решењем одреди лице које ће руководити радовима на одржавању фонтане и уредно испостављати месечне извештаје.

Извођач је у обавези да радове на одржавању фонтане изврши у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, техничкој спецификацији и понуди Извођача.

Обезбеђење и гаранција

Члан 6.

Извођач је обавезан да истовремено са потписивањем уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења - соло бланко меницу са меничним писмом за добро извршење радова у висини од 10% од вредности понуде, а на име гаранције да ће извршени радови бити у свему према одредбама уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење радова у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико Наручилац не уновчи меницу због разлога из претходног става овог члана обавезан да примљену меницу за добро извршење радова врати Извођачу 30. дана по  исплати окончане ситуације.

Мере заштите

Члан 7.

Извођач је обавезан да предузме све техничке, заштитне и друге мере за сигурност радова, радника, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете које причини трећим лицима.

Наручилац неће сносити одговорност за штету Извођачу, његовим радницима или трећим лицима која може проистећи из његовог ангажовања на радовима који су предмет овог Уговора.

Гарантни рок

Члан 8.

За радове на одржавању фонтане даје гарантни рок у свему према гарантном року за ту врсту радова, у складу са Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова ("Сл.гласник РС" 93/2011)

Завршне одредбе

Члан 9.

Уговор се може раскинути споразумним путем.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор, у свако доба и без отказног рока, ако Извођач радова на уговорени начин и у уговореном року не извршава одржавање о чему ће писмено обавестити Извођача радова.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који се односе на уговорену врсту радова.

Члан 11.

У случају спора који уговорне стране не могу да реше споразумом надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 12.

Овај Уговор закључен је у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих 2 (два) за Извођача а 4 (четири) за Наручиоца.

И З В О Ђ А Ч                                                            		Н А Р У Ч И Л А Ц

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

МОДЕЛ  УГОВОРА - ПАРТИЈА 3

УГОВОР О РЕМОНТУ ФОНТАНЕ НА ТРГУ ПИРОТСКИХ РАТНИКА

Закључен дана __________2014.год. између:

1. ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских Владара 77, Пирот, ПИБ: 107492757, матични број: 20813938, т.р. 840-768641-89, које заступа директор Костић Бранислав, дипл.инж.грађ. (у даљем тексту: Наручилац)

2________________________ из ______________ул.______________________, ПИБ:__________,матичниброј:_____________,т.р._________________________

кога заступа директор____________________(у даљем тексту: Извођач)

Предмет уговора

Члан 1.

Овај Уговор додељен је Извођачу радова, као најповољнијем понуђачу, по спроведеном  поступку ЈН мале вредности - Одржавање фонтана, број ЈН 29/2014, на основу Одлуке о додели уговора бр _______________од _____________, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012)

Предмет овог уговора су радови - Ремонт фонтане на Тргу пиротских ратника (Партија 3)

Количина и врста радова на ремонту фонтане дефинисани су понудом Извођача бр. _________ од ____________.год. која је саставни део овог Уговора.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача ____________________________________ са седиштем _______________ ПИБ __________________ матични број ________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Вредност радова и исплата

Члан 2.

Вредност радова према понуди Извођача бр.________од_______________.год. која је саставни део овог Уговора, без ПДВ-а износи: ____________(словима: ______________________________________, са ПДВ-ом износи_________________

(словима______________________________________________)

Јединичне цене  из понуде је фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова из грађевинске књиге и грађевинског дневника уз примену јединичних цена из понуде Извођача.

Исплата изведених радова извршиће се по окончању радова, на основу испостављених и оверених месечних и окончане ситуације, у Законом предвиђеном року (не дужи од 45 дана).

Уколико извођач тражи авансно плаћање, дужан је да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу, безусловну, неопозиву, плативу на први позив бланко меницу за повраћај аванса у случају неизвршења предметне набавке и то у висини аванса и са роком важности од 30 дана од завршетка радова.

Аванс може износити највише 40% уговорене вредности.

Период важења Уговора

Члан 3.

Обавезује се Извођач да радове из чл 1. овог Уговора изведе у потпуности у року од 60 дана од дана увођења у посао.

Уговорени рок обухвата и припремне радове.

Уколико Извођач не оконча радове у уговореном року у обавези је да Наручиоцу плати пенале, за сваки дан закашњења од 0,2 % од вредности понуде, с тим да овај износ не може прећи 5% вредности понуде. Износ обрачунатих пенала ће бити наплаћен реализацијом бланко соло менице за добро извршење посла.

Члан 4.

Уговорени рок може се продужити у случају:

- више силе

- услед акта државног органа

- услучају прекида радова који траје дуже од два дана а није изазван кривицом Извођача.

Обавезе Наручиоца

Члан 5.

Наручилац је у обавези:

- уведе Извођача у посао.

- да одреди лице које ће вршити надзор над реализацијом овог уговора и о томе  писмено обавестити Извођача.

- да по завршетку радова изврши примопредају радова са извођачем.

Обавезе Извођача

Члан 6.

Извођач је дужан да одмах по закључењу Уговора сачини динамички план.

Динамички план сачињава се у 3 примерака од којих по један за Извођача, Наручиоца и стручни надзор.

Пресек изведених радова вршиће се сваког последњег дана у периоду на основу усвојене динамике. Уколико на дан вршења пресека Извођач буде извео мање од 80% од радова утврђених динамичким планом Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине Уговор и предметне радове уговори са другим извођачем на терет Извођача из овог Уговора.

Евентуална разлика између уговорене вредности одузетих радова и вредности тих радова уговорених са новим извођачем пада на терет Извођача из овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става Извођач је у обавези да плати Наручиоцу пенале у висини од 5% од уговорене вредности радова, а на име доцње у испуњењу уговорног рока.

Члан 7.

Извођач је обавезан да посебним решењем одреди лице које ће руководити радовима на ремонту фонтане и уредно водити грађевинску књигу (спецификацију изведених радова) и грађевински дневник.

Члан 8.

Извођач је у обавези да радове на ремонту фонтане изврши у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, техничкој спецификацији и понуди Извођача.

Извођач се обавезује и да:

- пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног ивођача радова.

- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку потребног материјала.

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта материјала тако да се Наручилац ослобађа сваке одговорности што се тиче безбедности и здравља на раду и заштите животне средине.

- да обезбеди вршење стручног надзора

-да поступа по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу о свом трошку изврши отклањање уочених недостатака и замену набављеног и уграђеног материјала, опреме и уређаја.

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива од стране Наручиоца.

- да истовремено са увођењем у посао постави градилишну таблу у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Сл.гласник РС" бр. 4/2010.)

Обезбеђење и гаранција

Члан 9.

Извођач је обавезан да истовремено са потписивањем уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења - соло бланко меницу за добро извршење радова са меничним писмом у висини од 10% од вредности понуде, а на име гаранције да ће извршени радови бити у свему према одредбама уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење радова у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе  на начин предвиђен уговором.

Уколико захтева аванс, извођач је обавезан да истовремено са потписивањем уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења - соло бланко меницу за повраћај авансне уплате са меничним писмом у висини авансне уплате.

Наручилац је обавезан да примљену меницу за добро извршење радова и меницу за повраћај авансне уплате врати извођачу 30. дана по  исплати вредности изведених радова.

Мере заштите

Члан 10.

Извођач је обавезан да предузме све техничке, заштитне и друге мере за сигурност радова, радника, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете које причини трећим лицима.

Наручилац неће сносити одговорност за штету Извођачу, његовим радницима или трећим лицима која може проистећи из његовог ангажовања на радовима који су предмет овог Уговора.

Гарантни рок

Члан 11.

Извођач радова на ремонту фонтане даје гарантни рок у свему према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова, а не мањи од 24 месеца, док за уграђен материјал по гарантном року за ту врсту добара.

Завршне одредбе

Члан 12.

Уговор се може раскинути споразумним путем.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 дана

- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од 2 дана

- уколико извршени радови не одговарају прописима, нормативима и стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди, а Извођач није по поступио по примедбама надзорног органа.

Отказни рок износи 8 дана.

Члан 13.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који се односе на уговорену врсту посла.

Члан 14.

У случају спора који уговорне стране не могу да реше споразумом надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 15.

Овај Уговор закључен је у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих 2 (два) за Извођача а 4 (четири) за Наручиоца.

И З В О Ђ А Ч                                                            		Н А Р У Ч И Л А Ц

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.