На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке број 41/2016  - Изградња саобраћајнице бр. 1 објављујемо одговор на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца 
                                                  ПОЈАШЊЕЊЕ 1
Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 41/2016
Питање потенцијалног понуђача: 

У позицији 7. електро радова стоји:

7. Испорука, постављање, нивелација и фиксирање стуба висине 8 m, са лиром дужине 1m, са плочицом од аралдита и топљивим осигурачем 16/5А, ожиченог, са монтажним прибором и материјалом по спецификацији произвођача. Стубови су заштићени од корозије и офарбани бојом по жељи инвеститора.

Наша питања су:
1. Да ли постоји Технички цртеж стуба и лире?

Из описа није могуће закључити о кавом стубу и лири је реч (тип, облик, ...).

Молимо Вас да Техничке цртеже стуба и лире што пре доставите, како би могли да сачиним адекватну понуду за предметну јавну набавку.

Појашњење – одговор наручиоца
Можете користити било који стуб и лиру са атестом, нпр. из каталога "Амига" Краљево или одговарајући. 
                                                                                                                           Комисија за ЈН 
  
